## Elektrodrošības pārbaude
Tehniskais- finanšu piedāvājums
Tāme Nr.1
1.iepirkuma daļa
1. un 2. drošības grupas medicīnas ierīču elektrodrošības pārbaudes
Nr. | Iekārtas nosaukums | Ražotājs/valsts | Ekspluatācijā no | Cena EUR, bez PVN, par 1 (vienu) reizi (gadā)
1 | Inhalācijas narkozes iekārta EXCEL 210 | ASV | 1999
2 | Defibrilators PRIMEDIC Delfi B | Vācija | 2004
3 | ĀF ķirurģiskās iekārta ELEKTROTOM 630 | Vācija | 2007
4 | ĀF ķirurģiskās iekārta ERBE | Vācija | 1997
5 | ĀF ķirurģiskās iekārta MICROMED MD 100 | Vācija | 2014
6 | Infūzijas sūknis - Infusomat FMS | Vācija | 2012
7 | Infūzijas sūknis - Infusomat FMS | Vācija | 2012
8 | Infūzijas sūknis - Infusomat FMS | Vācija | 2002
9 | Infūzijas sūknis - Infusomat FMS | Vācija | 2000
10 | Infūzijas sūknis - Infusomat FMS | Vācija | 2002
11 | Infūzijas sūknis - Infusomat FMS | Vācija | 2002
12 | Tvaika ģenerators PEL-100 | Krievija
13 | Tvaika sterilizācijas iekārta GPD-560-1 | Krievija | 2004
14 | Elektrokardiogrāfs MORTARA ELI 230 | ASV | 2012
15 | Elektrokardiogrāfs AsCARD Grey | Polija | 2012
16 | Elektrokardiogrāfs CardioTouch | Koreja | 2006
17 | Ledusskapis FR 240 | Lietuva | 2012
18 | Gaismas avots OLIMPUS CLV -180 | Japāna
19 | Videoprocesors OLYMPUS CV-180 | Japāna
20 | Endoskopa automātiskā dezinfekcijas iekārta OLYMPUS mini ETD-2 | Vācija
21 | Pacienta monitors HP VIRIDA 3M | ASV | 1998
22 | Pacienta monitors PM-8000 | Ķīna | 2002
23 | Pacienta monitors PM-8000 | Ķīna | 2002
24 | Sterilizators SP – 25G | Polija | 1998
25 | Vakumsūknis Master 45 | Šveice
26 | Vakumsūknis GF 60/GF 68
27 | Vakumsūknis SSU-2 | Lielbritānija
28 | Vakumsūknis SSU-2 | Lielbritānija
29 | Vakumsūknis ASKIR 20 | Itālija
30 | Diagnostiskā ultraskaņas iekārta Pro Focus 2202 |  | 2007
Kopējā līgumsumma EUR bez pievienotā vērtības nodoklis
_____ % pievienotās vērtības nodoklis
Kopējā līgumsumma EUR ar pievienotā vērtības nodoklis
Tāme Nr.2
2.iepirkuma daļa
Radioloģisko ierīču elektrodrošības pārbaudes
Nr. | Iekārtas nosaukums | Ražotājs/valsts | Ekspluatācijā no | Cena EUR, bez PVN, par 1 (vienu) reizi (gadā)
1. | Stacionārā rentgeniekārta (uzņēmumiem) Moviplan 800 TA | Itālija | 2006
2. | Mammogrāfijas iekārta Sophie Classic | Somija | 2010
3. | Mammogrāfijas iekārta Melody | Itālija | 2006
4. | Datortomogrāfijas iekārta AQUILION 16S | Japāna | 2012
Kopējā līgumsumma EUR bez pievienotā vērtības nodoklis
_____ % pievienotās vērtības nodoklis
Kopējā līgumsumma EUR ar pievienotā vērtības nodoklis

## Med.ierīču tehn.apk.rmontdarbi
Tāme Nr.3
Tehniskais- finanšu piedāvājums
Medicīnas ierīču tehniskās apkopes un remontdarbu pakalpojumi
Iepirkuma daļas Nr. | Medicīnas ierīču nosaukumi | Ražotājs/Valsts | Ekspluatācijā no | Iekārtu skaits | Apkope 2016 | Apkope 2017 | Epizožu skaits līguma darbības periodā | Cena EUR, bez PVN, par 1 (vienu) epizodi | Summa bez PVN | Cena EUR, bez PVN, par 1 (vienu) remontdarbu stundu
3 | Stacionārā rentgeniekārta (uzņēmumiem) Moviplan 800 TA | Itālija | 2006 | 1 | 4 | 4 | 8
4 | Mammogrāfijas iekārta Sophie Classic | Somija | 2010 | 1 | 4 | 4 | 8
5 | Mammogrāfijas iekārta Melody | Itālija | 2006 | 1 | 4 | 4 | 8
6 | Datortomogrāfijas iekārta AQUILION 16S | Japāna | 2012 | 1 | 4 | 4 | 8
7 | Attēlu iegūšanas plašu nolasīšanas iekārta AGFA CR-35X | Beļģija | 2008 | 1 | 1 | 1 | 2
8 | Ultraskaņas iekārta Pro Focus 2202 |  | 2007 | 1 | 2 | 2 | 4
9 | Infuzijas sūkņi Infusomat FMS | Vācija | 2002-2012 | 6 | 1 | 1 | 2
10 | Inhalācijas narkozes iekārta EXCEL 210 | ASV | 1999 | 1 | 2 | 2 | 4
11 | Endoskopijas iekārtas
| Gaismas avots OLIMPUS CLV -180 | Japāna | 2007 | 1 | 1 | 1 | 2
| Videoprocesors OLYMPUS CV-180 | Japāna | 2007 | 1 | 1 | 1 | 2
| Videogastroskops GIF-H180 | Japāna |  | 2 | 1 | 1 | 2
| Videokolonoskops CF-H180AI | Japāna |  | 2 | 1 | 1 | 2
| Endoskopa automātiskā dezinfekcijas iekārta OLYMPUS mini ETD-2 | Vācija | 2007 | 1 | 1 | 1 | 2

## Funkcijas atbilstības testēšana
Tāme Nr.4
Tehniskais - finanšu piedāvājums
1. un 2. drošības grupas medicīnas ierīču funkcijas atbilstības testēšana
Iepirkuma daļas Nr. | Iekārtas nosaukums | Ražotājs/valsts | Ekspluatācijā no | Cena EUR, bez PVN, par 1 (vienu) reizi
12. DAĻA Anestēzijas iekārtas
1. | Inhalācijas narkozes iekārta EXCEL 210 | ASV | 1999
13. DAĻA Defibrilatori
1. | Defibrilators PRIMRDIC Delfi B | Vācija | 2004
14. DAĻA ĀF ķirurģiskās iekārtas
1. | ĀF ķirurģiskās iekārta ELEKTROTOM 630 | Vācija | 2007
2. | ĀF ķirurģiskās iekārta ERBE | Vācija | 1997
3. | ĀF ķirurģiskās iekārta MICROMED MD 100 | Vācija | 2014
15. DAĻA Infūzijas sūkņi
1. | Infusomat FMS | Vācija | 2012
2. | Infusomat FMS | Vācija | 2012
3. | Infusomat FMS | Vācija | 2002
4. | Infusomat FMS | Vācija | 2000
5. | Infusomat FMS | Vācija | 2002
6. | Infusomat FMS | Vācija | 2002
16. DAĻA Tvaika ģeneratori
1. | Tvaika ģenerators PEL-100 | Krievija
17. DAĻA Tvaika sterilizācijas iekārtas
1. | Tvaika sterilizācijas iekārta GPD-560-1 | Krievija | 2004
18. DAĻA Gāzu padeves centrāle
1. | Gāzu padeves centrāle | Zviedrija | 2002
19. DAĻA Radioloģiskās ierīces
1. | Stacionārā rentgeniekārta (uzņēmumiem) Moviplan 800 TA | Itālija | 2006
2. | Mammogrāfijas iekārta Sophie Classic | Somija | 2010
3. | Mammogrāfijas iekārta Melody | Itālija | 2006
4. | Datortomogrāfijas iekārta | Japāna | 2012
20. DAĻA Elektrokardiogrāfi
1. | Elektrokardiogrāfs MORTARA ELI 230 | ASV | 2012
2. | Elektrokardiogrāfs AsCARD Grey | Polija | 2012
3. | Elektrokardiogrāfs CardioTouch | Koreja | 2006
21. DAĻA Ledusskapji
1. | Ledusskapis FR 240 | Lietuva | 2012
22. DAĻA Endoskopijas iekārtas
1. | Gaismas avots OLIMPUS CLV -180 | Japāna | 2007
2. | Videoprocesors OLYMPUS CV-180 | Japāna | 2007
3 | Endoskopa automātiskā dezinfekcijas iekārta OLYMPUS mini ETD-2 | Vācija | 2007
23. DAĻA Pacienta monitori
1. | Pacienta monitors HP VIRIDA 3M | ASV | 1998
2. | Pacienta monitors PM-8000 | Ķīna | 2002
3. | Pacienta monitors PM-8000 | Ķīna | 2002
24. DAĻA Sterilizatori
1. | Sterilizators SP – 25G | Polija | 1998
25. DAĻA Vakumsūkņi
1. | Vakumsūknis Master 45 | Šveice | nav norādīti
2. | Vakumsūknis GF 60/GF 68 | Vācija | nav norādīti
3. | Vakumsūknis SSU-2 | Lielbritānija | nav norādīti
4. | Vakumsūknis SSU-2 | Lielbritānija | nav norādīti
5. | Vakumsūknis ASKIR 20 | Itālija | nav norādīti
26. DAĻA Ultraskaņas iekārta
1. | Ultraskaņas iekārta Pro Focus 2202 | Dānija | 2007

## Darba zonas monitorings
Tāme Nr.5
Tehniskais - finanšu piedāvājums
27. DAĻA Radioloģisko ierīču darba zonas radiācijas monitorings
Nr. | Iekārtas nosaukums | Ražotājs/valsts | Ekspluatācijā no | Cena EUR, bez PVN, par 1 (vienu) reizi
1 | Stacionārā rentgeniekārta (uzņēmumiem) Moviplan 800 TA | Itālija | 2006
2. | Mammogrāfijas iekārta Sophie Classic | Somija | 2010
3. | Mammogrāfijas iekārta Melody | Itālija | 2006
4. | Datortomogrāfijas iekārta | Japāna | 2012

## Dozimetru kalibrēšana IAL pārb.
Tāme Nr.6
Tehniskais un finanšu piedāvājums
Radioloģijas kvalitātes nodrošinājuma dozimetru kalibrēšana un pacienta dozas mērītāju kalibrēšana
Iepirkuma daļas Nr. | Mērīšanas līdzekļa tips | Skaits kopā | Cena EUR, bez PVN, par 1 (vienu) reizi
28 | Dozimetrs ar diviem detektoriem „Dosimax plus” | 1
29 | Dozas un laukuma reizinājuma mērītājs rentgeniekārtai „MOVIPLAN 800TA” | 1
Tāme Nr.7
Tehniskais un finanšu piedāvājums
Individuālo aizsardzības līdzekļu (darbam ar jonizējošā starojuma avotiem) pārbaudes
Iepirkuma daļas Nr. | Aizsarglīdzekļa veids | Skaits kopā | Cena EUR, bez PVN, par 1 (vienu) reizi
30 | Vairogdziedzera aizsargs | 1
31 | Svina priekšauts | 1
32 | Gonādu aizsargi | 2