APSTIPRINĀTS

VSIA “Piejūras slimnīca” Iepirkumu komisijas

2018.gada 5.septembra sēdē, protokola Nr.8

Iepirkuma

“Medicīnas ierīču kalibrēšana, verificēšana, funkcionālās un drošības pārbaudes”

NOLIKUMS

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

Liepāja, 2018.gads

- VispārīgA informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs

PS 2018/02

  - Pasūtītājs:

VSIA „Piejūras slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003343729, Jūrmalas iela 2, Liepāja, Latvija, Valsts kase, kods TRELLV22, Konts Nr. LV36TREL9291040000000, Tālrunis/fakss: +371 63425311, Iepirkumi +371 63401415

  - Iepirkuma priekšmets

    - Iepirkuma priekšmets ir medicīnas ierīču kalibrēšana, verificēšana, funkcionālās un drošības pārbaudes.

    - Iepirkums ir sadalīts iepirkuma daļās atbilstoši nolikuma 2.sadaļā norādītajam.

    - Piedāvājumu var iesniegt uz vienu, vairākām vai visām iepirkuma daļām.

  - Līguma izpildes laiks un vieta

    - Līguma izpildes laiks: līgums tiek slēgts uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem.

    - Līguma izpildes vieta: VSIA “Piejūras slimnīca”, Jūrmalas iela 2, Liepāja.

  - Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

    - Piedāvājumu pretendents var iesniegt, sākot ar iepirkuma izziņošanas dienu, VSIA „Piejūras   slimnīca”,  adrese: Jūrmalas  iela 2 (ieeja no Dārtas ielas 31), Liepāja, Latvija, LV-3401,   darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.00 (pirmssvētku dienās no plkst.8.00 līdz plkst.15.00) līdz 2018.gada 17. septembra pulksten 11:00.

    - Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa beigām.

    - Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

  - Prasības piedāvājuma noformēšanai un iesniegšanai

    - Iepirkumam tiks pieņemti un izskatīti piedāvājumi no tiem pretendentiem, kas būs noformējuši un iesnieguši piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto veidlapu formai. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām euro (EUR).

    - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir svešvalodā, tad Pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

    - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) eksemplārā, kurā iekļauj nolikuma 3.3.sadaļā noteiktos dokumentus.

    - Pretendentam jāiesaiņo piedāvājumu slēgtā aploksnē ar norādi:

VSIA “Piejūras slimnīca”

Iepirkumu komisijai

Jūrmalas iela 2, Liepāja, LV-3401

Iepirkumam „Medicīnas ierīču kalibrēšana, verificēšana, funkcionālās un drošības pārbaudes” (PS 2018/02).

Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes sākuma!

Pretendents: … (nosaukums, kontaktpersona, kontaktinformācija)

    - Visai iesniedzamajai dokumentācijai jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu brīvi nomaināmas lapas) un šuvuma vietā jābūt paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstam, norādītam cauršūto lapu skaitam.

    - Pretendents piedāvājumu, kas sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, var iesniegt, sākot ar iepirkuma izziņošanas dienu, nolikumā norādītajā vietā un laikā, līdz šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Parakstītam jābūt katram piedāvājumā iekļautajam dokumenta oriģinālam.

    - Dokumentus pašrocīgi paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos.

    - Iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” 5.sadaļai.

    - Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma               8.2 panta trīspadsmito daļu, pasūtītājs publicēs noslēgto vispārīgo vienošanos savā mājas lapā internetā.

    - Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu nereģistrē.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem nolikuma, tā pielikumu nosacījumiem.

    - Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

  - Līguma apmaksas nosacījumi

Samaksa par kvalitatīvu un savlaicīgu saņemtu pakalpojumu tiek veikta 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc visu uz pakalpojumu attiecināmo dokumentu un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas.

  - Piedāvājumu varianti

Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu katrai iepirkuma daļai. Ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.

  - Pasūtītāja kontaktpersona Žanna Jakovļeva, tālrunis/fakss 63434434

  - Pasūtījuma piešķiršanas metode ir iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem.

  - Nolikuma saņemšana

Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja VSIA „Piejūras slimnīca” mājaslapā internetā (www.piejurasslimnica.lv), sadaļā “Iepirkumi”. Tā ir identiska drukātajai versijai un izmantojama piedāvājuma sagatavošanai. Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties uz vietas VSIA “Piejūras slimnīca”, Jūrmalas iela 2, Liepāja, darba dienās no plkst. 08:00 līdz 16:00 (pirmssvētku dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu, sākot ar dienu, kad iepirkuma procedūra ir izsludināta Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā (www.iub.gov.lv) līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Papildu informācijas sniegšana

Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtītāja mājas lapā pie nolikuma (www.piejurasslimnica.lv). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

1.13. Komisija

Iepirkuma procedūru veic ar VSIA „Piejūras slimnīca” valdes 2017.gada 26.septembra sēdes lēmumu, protokola Nr.8,  apstiprināta iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

- Tehniskās specifikācijas

  - Iepirkuma priekšmets ir medicīnas ierīču kalibrēšana, verificēšana, funkcionālās un drošības pārbaudes (CPV kods – 50400000-9 Medicīnisko un precīzijas iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi).

  - Iepirkums ir sadalīts iepirkuma daļās:

| Iepirkuma daļas | Nosaukums | Tāmes forma | Norāde par esošu līgumu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| IIa un II b klases medicīnisko ierīču elektrodrošības pārbaudes |
| 1. | Inhalācijas narkozes iekārta Carestation 650 | Tāme Nr.1 |  |
| 2. | Defibrilators PRIMEDIC Delfi B | Tāme Nr.1 |  |
| 3. | ĀF ķirurģiskās iekārta ELEKTROTOM 630 | Tāme Nr.1 |  |
| 4. | ĀF ķirurģiskās iekārta ERBE | Tāme Nr.1 |  |
| 5. | ĀF ķirurģiskās iekārta MICROMED MD 100 | Tāme Nr.1 |  |
| 6. | Infūzijas sūknis - Infusomat FMS - 8 (astoņi) gabali | Tāme Nr.1 |  |
| 7. | Tvaika ģenerators PEL-100 | Tāme Nr.1 |  |
| 8. | Tvaika sterilizācijas iekārta GPD-560-1 | Tāme Nr.1 |  |
| 9. | Elektrokardiogrāfs MORTARA ELI 230 | Tāme Nr.1 |  |
| 10. | Elektrokardiogrāfs AsCARD Grey | Tāme Nr.1 |  |
| 11. | Ledusskapis FR 240 | Tāme Nr.1 |  |
| 12. | Gaismas avots OLIMPUS CLV -180 | Tāme Nr.1 |  |
| 13. | Videoprocesors OLYMPUS CV-180 | Tāme Nr.1 |  |
| 14. | Endoskopa automātiskā dezinfekcijas iekārta OLYMPUS mini ETD-2 | Tāme Nr.1 |  |
| 15. | Pacienta monitors HP VIRIDA 3M | Tāme Nr.1 |  |
| 16. | Pacienta monitors PM-8000 | Tāme Nr.1 |  |
| 17. | Pacienta monitors PM-8000 | Tāme Nr.1 |  |
| 18. | Sterilizators SP – 25G | Tāme Nr.1 |  |
| 19. | Vakumsūknis Master 45 | Tāme Nr.1 |  |
| 20. | Vakumsūknis GF 60/GF 68 | Tāme Nr.1 |  |
| 21. | Vakumsūknis SSU-2 | Tāme Nr.1 |  |
| 21. | Vakumsūknis SSU-2 | Tāme Nr.1 |  |
| 23. | Vakumsūknis ASKIR 20 | Tāme Nr.1 |  |
| 24. | Diagnostiskā ultraskaņas iekārta Pro Focus 2202 | Tāme Nr.1 |  |
| Radioloģisko ierīču elektrodrošības, funkcionālās pārbaudes un darba zonas radiācijas monitorings |
| 25. | Radioloģisko ierīču elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes: Stacionārā rentgeniekārta (uzņēmumiem) Moviplan 800 TA. Mammogrāfijas iekārta Sophie Classic Mammogrāfijas iekārta Melody. Datortomogrāfijas iekārta AQUILION 16S | Tāme Nr.2 |  |
| Medicīnas ierīču tehniskās apkopes un remontdarbu pakalpojumi |
| 26. | Stacionārā rentgeniekārta (uzņēmumiem) Moviplan 800 TA | Tāme Nr.3 |  |
| 27. | Mammogrāfijas iekārta Sophie Classic | Tāme Nr.3 |  |
| 28. | Mammogrāfijas iekārta Melody | Tāme Nr.3 |  |
| 29. | Datortomogrāfijas iekārta AQUILION 16S | Tāme Nr.3 |  |
| 30. | Attēlu iegūšanas plašu nolasīšanas iekārta AGFA CR-35X | Tāme Nr.3 |  |
| 31. | Ultraskaņas iekārta Pro Focus 2202 | Tāme Nr.3 |  |
| 32. | Inhalācijas narkozes iekārta Carestation 650 | Tāme Nr.3 | Līgumu paredzēts slēgt no 09.08.2019. |
| 33. | Infuzijas sūkņi Infusomat FMS 8(astoņi) gabali | Tāme Nr.3 |  |
| 34. | Endoskopijas iekārtas | Tāme Nr.3 |  |
| IIa un II b klases medicīnisko ierīču funkcionālās pārbaudes |
| 35. | Inhalācijas narkozes iekārta Carestation 650 | Tāme Nr.4 |  |
| 36. | Defibrilators PRIMEDIC Delfi B | Tāme Nr.4 |  |
| 37. | ĀF ķirurģiskās iekārta ELEKTROTOM 630 | Tāme Nr.4 |  |
| 38. | ĀF ķirurģiskās iekārta ERBE | Tāme Nr.4 |  |
| 39. | ĀF ķirurģiskās iekārta MICROMED MD 100 | Tāme Nr.4 |  |
| 40. | Infūzijas sūkņi - Infusomat FMS – 8 (astoņi) gabali | Tāme Nr.4 |  |
| 41. | Tvaika ģenerators PEL-100 | Tāme Nr.4 |  |
| 42. | Tvaika sterilizācijas iekārta GPD-560-1 | Tāme Nr.4 |  |
| 43. | Elektrokardiogrāfs MORTARA ELI 230 | Tāme Nr.4 |  |
| 44. | Elektrokardiogrāfs AsCARD Grey | Tāme Nr.4 |  |
| 45. | Ledusskapis FR 240 | Tāme Nr.4 |  |
| 46. | Gaismas avots OLIMPUS CLV -180 | Tāme Nr.4 |  |
| 47. | Videoprocesors OLYMPUS CV-180 | Tāme Nr.4 |  |
| 48. | Endoskopa automātiskā dezinfekcijas iekārta OLYMPUS mini ETD-2 | Tāme Nr.4 |  |
| 49. | Pacienta monitors HP VIRIDA 3M | Tāme Nr.4 |  |
| 50. | Pacienta monitors PM-8000 | Tāme Nr.4 |  |
| 51. | Pacienta monitors PM-8000 | Tāme Nr.4 |  |
| 52. | Sterilizators SP – 25G | Tāme Nr.4 |  |
| 53. | Vakumsūknis Master 45 | Tāme Nr.4 |  |
| 54. | Vakumsūknis GF 60/GF 68 | Tāme Nr.4 |  |
| 55. | Vakumsūknis SSU-2 | Tāme Nr.4 |  |
| 56. | Vakumsūknis SSU-2 | Tāme Nr.4 |  |
| 57. | Vakumsūknis ASKIR 20 | Tāme Nr.4 |  |
| 58. | Diagnostiskā ultraskaņas iekārta Pro Focus 2202 | Tāme Nr.4 |  |
| Radioloģijas kvalitātes nodrošinājuma dozimetru kalibrēšana, pacienta dozas mērītāju kalibrēšana |
| 59. | 1.Dozimetrs ar diviem detektoriem „Dosimax plus” 2.Dozas un laukuma reizinājuma mērītājs rentgeniekārtai „MOVIPLAN 800TA” | Tāme Nr.6 |  |
| Individuālo aizsardzības līdzekļu (darbam ar jonizējošā starojuma avotiem) pārbaudes |
| 60. | Individuālo aizsardzības līdzekļu (darbam ar jonizējošā starojuma avotiem) pārbaudes: Vairogdziedzera aizsargs Svina priekšauts Gonādu aizsargi | Tāme Nr.7 |  |

  - Tehniskā specifikācija ir Nolikuma 2.pielikums, kur norādīta informācija par Pasūtītāja īpašumā esošajām iekārtām un nosaka nepieciešamo pakalpojumu. Pakalpojumu sniegšanai izvirzītās prasības, kas pretendentam jāievēro, iesniedzot piedāvājumu un izpildot līgumu, noteiktas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

3.Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

  - Pretendents:

- Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā piegādāt Pasūtītājam nepieciešamās preces un sniegt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus un ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumam atbilstoši nolikuma prasībām.

- Piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, piedāvājumam pievienojot attiecīgus dokumentus, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

  - Prasības Pretendentiem :

    - Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

    - Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus, tajā skaitā, kur attiecas:

      - akreditēts atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā”;

      - akreditēts (ražotāja pilnvarots) atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumiem Nr.689 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”.

- Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi izpildījis vismaz 2 (divus) līdzīgus līgumus.

3.3. Pretendentu atlasei iesniedzamie dokumenti:

    - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (nolikuma 1.pielikums).

    - Akreditāciju apliecinošs dokuments atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 19.augusta noteikumiem Nr.482 ‘’Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā’’ (ja attiecināms).

    - Akreditāciju (ražotāja pilnvarojumu) apliecinoši dokumenti atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28.novembra noteikumiem Nr.689 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” (ja attiecināms).

    - Tehniskais un finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši tehniskā un finanšu piedāvājuma formai (2.pielikums) saskaņā ar norādīto tehnisko specifikāciju.

    - Tehniskais  piedāvājums medicīnisko iekārtu apkopei – par  medicīnisko  iekārtu (Tehniskā – finanšu piedāvājumu 3.tāmē norādītām) apkopes pakalpojuma  darbiem  atbilstoši  ražotāja  rekomendācijām un termiņiem, kādos tiks  veikts  apkopes darbi. (3. Pielikums).

- PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

  - Vispārīga informācija:

    - Piedāvājumu atvēršanu, noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē;

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā;

    - Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;

    - Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju;

    - Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.

    - Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā;

    - Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai komisija var pieaicināt ekspertu.

  - Vērtēšanas kārtība:

    - Pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija pārbauda atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām, atbilstību tehniskajai specifikācijai un veic piedāvājuma izvēli.

    - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētajiem gadījumiem. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotās daļas 1., 2., 4. vai 5. punktā minēto apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta devītajai un desmitajai daļai.

    - Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākošajā izvērtēšanas posmā.

    - Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs:

Noteiktais piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu katrā iepirkuma daļā, kas atbilst nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām un nav atzīts par nepamatoti lētu piedāvājumu.

- pielikumi

  - Nolikumam ir šādi pielikumi:

    - Pieteikuma dalībai iepirkumā forma (1. pielikums).

    - Tehniskā specifikācija/Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma (2. pielikums).

    - Tehniskais  piedāvājums medicīnisko iekārtu apkopei (tāmei Nr.3) (3. pielikums).

    - Līguma projekts (4.pielikums).

  - Pielikumi ir neatņemamas Nolikuma sastāvdaļas.

#### Iepirkuma PS 2018/02

Nolikuma 1.pielikums

PIETEIKUMS  DALĪBAI   iepirkumā

| ,,Sabiedrības nosaukums | reģistrācijas numurs |
| --- | --- |

| kuras vārdā saskaņā ar |  | rīkojas |
| --- | --- | --- |
|  | pārstāvības pamats | pārstāvja amats, vārds un uzvārds |

Ar šo piesakās piedalīties iepirkumā “Medicīnas ierīču kalibrēšana, verificēšana, funkcionālās un drošības pārbaudes” (PS 2018/02).

Apliecina, ka:

- esam iepazinušies un pilnībā piekrītam iepirkuma nolikuma un līgumprojekta prasībām;

- pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus;

- pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei;

- iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir sekmīgi izpildīti līdzīgi līgumi:

| Pasūtītājs | Līguma priekšmets | Līguma summa | Kontaktinformācija atsauksmju gūšanai |
| --- | --- | --- | --- |

- šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Korespondences adrese: |  |
| Bankas rekvizīti: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Tālruņa numurs: |  |
| Faksa numurs: |  |
| E-pasta adrese: |  |

#### Iepirkuma PS 2018/02

Nolikuma 3.pielikums

TEHNISKAIS  PIEDĀVĀJUMS MEDICĪNISKO IEKĀRTU APKOPEI (Tāmei Nr.3)

| Iepirkuma daļas Nr. | Medicīnas ierīču nosaukumi | Plānotais darbu veikšanas termiņš | Ražotāja reglamenta darbu apraksts | Darbu veikšanai nepieciešamais laiks, stundās, pēc ražotāja tehniskās dokumentācijas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Stacionārā rentgeniekārta (uzņēmumiem) Moviplan 800 TA |  |  |  |
| 27 | Mammogrāfijas iekārta Sophie Classic |  |  |  |
| 28 | Mammogrāfijas iekārta Melody |  |  |  |
| 29 | Datortomogrāfijas iekārta AQUILION 16S |  |  |  |
| 30 | Attēlu iegūšanas plašu nolasīšanas iekārta AGFA CR-35X |  |  |  |
| 31 | Ultraskaņas iekārta Pro Focus 2202 |  |  |  |
| 32 | Inhalācijas narkozes iekārta Carestation 630 |  |  |  |
| 33 | Infūzijas sūkņi Infusomat FMS |  |  |  |
| 34 | Endoskopijas iekārtas |  |  |  |
|  | Gaismas avots OLIMPUS CLV -180 |  |  |  |
|  | Videoprocesors OLYMPUS CV-180 |  |  |  |
|  | Videogastroskops GIF-H180 |  |  |  |
|  | Videokolonoskops CF-H180AI |  |  |  |
|  | Endoskopa automātiskā dezinfekcijas iekārta OLYMPUS mini ETD-2 |  |  |  |

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts Parakstītāja vārds, uzvārds un amats Z.v.

Iepirkuma PS 2018/02 Nolikuma 4.pielikums PUBLISKAIS PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. PROJEKTS (var tikt precizēts) Liepājā 2018.gada _____. _____________ Valsts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Piejūras slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003343729, tās valdes priekšsēdētāja Aigara Puka personā, kurš rīkojas saskaņā ar _________, turpmāk šā līguma tekstā saukta Pasūtītājs, no vienas puses, un _________________, reģistrācijas Nr. _____________, __________________ personā, kurš rīkojas uz sabiedrības ______________ pamata, turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Valsts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Piejūras slimnīca” rīkotās iepirkuma procedūras, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma ____. pantu, „__________________”, identifikācijas Nr. _____, turpmāk šā līguma tekstā saukta Iepirkums, rezultātiem un ___________iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: LĪGUMA PRIEKŠMETS Izpildītājs pēc Pasūtītāja pasūtījuma, saskaņā ar Iepirkumā iesniegto tehnisko un finanšu piedāvājumu un apliecinājumu, vadoties no Iepirkuma tehniskās specifikācijas, apņemas ar saviem spēkiem un tehniskajiem līdzekļiem sniegt Pakalpojumu - ____________________ IZPILDĪTĀJA izpildāmo darbu detalizēts uzskaitījums un biežums atspoguļots šī līguma _____. Pielikumā, kas izveidots pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu. Darbi tiek veikti VSIA “Piejūras slimnīcā”, Liepājā, Jūrmalas ielā 2. Izpildītājs sniedz pakalpojumus atbilstoši šā līguma nosacījumiem. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA Līgums stājas spēkā no _______________ līdz ______________________. Jebkāda ar šo līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA Pakalpojuma līgumcena ir EUR ___ (_____) apmērā, neieskaitot __% pievienotās vērtības nodokli. Pievienotas vērtības nodoklis (PVN) tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Līguma summa ietver visas Izpildītāja izmaksas, tajā skaitā, pakalpojuma izmaksas, darbinieku atalgojumu, transporta izmaksas. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme, maksa par Pakalpojumiem ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Pušu vienošanās. Šādas PVN likmes izmaiņas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā. Maksa par Pakalpojumiem bez PVN šādā kārībā nevar tikt grozītas. Pēc katras pakalpojuma sniegšanas Pasūtītājs un Izpildītājs paraksta Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas aktu un rēķinu. Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu paraksta Līdzēju pilnvarotie pārstāvji un tas kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu. Pasūtītājs apmaksā iesniegto rēķinu 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā. Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Pakalpojumu laikā, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas, par katru nokavēto dienu, bet nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no laikā nesamaksātās summas. LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA 4.1. Izpildītāja saistības: 4.1.1. Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojuma izpildi līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. 4.1.2. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams. 4.1.3. Izpildītājs apņemas ievērot darba aizsardzības, drošības un ugunsdrošības prasības pakalpojuma sniegšanas laikā. 4.2. Pasūtītāja saistības: 4.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā sniegtu Pakalpojumu šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 4.2.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja izpildītā Pakalpojuma pieņemšanu. 4.3. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 4.4. Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumu atbilstoši ____. Pielikumā noteiktajā un apjomā laikā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no līguma par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās līguma summas. 4.5. Jebkura šajā līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes. LĪDZĒJU TIESĪBAS Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu, veikt pakalpojumu kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju. IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA 6.1. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šā līguma neatņemamām sastāvdaļām. 6.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma: 6.2.1. ja viņš konstatē, ka Izpildītājs veic Pakalpojumu neatbilstoši _____ .Pielikumā noteiktajam vai šā līguma nosacījumiem. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus; 6.2.2. ja Izpildītājs atzīts par maksātnespējīgu. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 7.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas. Gadījumā, ja Līdzēji 10 (desmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā. NEPĀRVARAMA VARA 8.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 8.2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 9. CITI NOTEIKUMI 9.1. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus. 9.2. Šajā Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt šā līguma noteikumu tulkošanu. 9.4. Līgums izstrādāts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz …. (………) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. 9.5. Pasūtītājs par pilnvaroto pārstāvi šā līguma izpildes laikā nozīmē _____________________. 9.6. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi šā līguma izpildes laikā nozīmē_____________________. 9.7. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS